SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave: Prilagodba i opremanje prostora

Evidencijski broj nabave: 278-2026 p.p. 10.2

Zagreb, svibanj 2026. godine

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

Sjedište naručitelja: Šalata 3, 10 000 Zagreb

OIB: 45001686598, MBS: 3270211

Internetska adresa: www.mef.unizg.hr

Služba za kontakt: Služba za nabavu

Telefon: +385 1 4566 714, +385 1 4566 996

e-mail: nabava@mef.hr

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Predmet nabave je nabava adaptacije prostora odnosno prilagodba i opremanje prostora za instalaciju transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM), sukladno projektnoj prijavi i Projektnom zadatku, a u svrhu jačanja istraživačko-inovacijske infrastrukture Naručitelja.

Ovaj predmet nabave financira se iz projekta Adaptacija prostora i opremanje Centra za elektronsku mikroskopiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (TEMCen).

2.2. Opis, tehnička specifikacija i količine predmeta nabave

Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave nalaze se u Troškovniku i Projektnom zadatku koji čini sastavni dio ovog Poziva.

2.3. Mjesto izvršenja predmeta nabave

Mjesto izvršenja predmeta nabave je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zavod za patologiju, Šalata 10, Zagreb.

Odabrani ponuditelj obvezan je započeti s izvršenjem predmeta nabave odmah po primitku zahtjeva za narudžbom/narudžbenice Naručitelja.

2.4. Rok valjanosti ponude i isporuka predmeta nabave / ispunjenje ugovornih obveza

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od roka za dostavu ponuda.

Rok za početak izvršenja predmeta nabave je odmah po primitku zahtjeva za narudžbom/narudžbenice Naručitelja.

Sve obveze koje su predmet ove nabave moraju biti izvršene do 15. lipnja 2026. godine s obzirom na kraj projekta koji je 30. lipnja 2026. godine.

Dan izvršenja svih obveza iz ove nabave smatra se danom potpisa zapisnika o primopredaji od strane Naručitelja, odabranog ponuditelja i nadzornog inženjera (kojeg angažira Naručitelj).

Produženje roka izvršenja predmeta nabave neće biti moguće zbog ograničenog trajanja projekta. Naručitelj će raskinuti izvršenje narudžbenice, ukoliko se sve ugovorne obveze ne izvrše do navedenog datuma izvršenja narudžbenice.

2.5. Način nuđenja predmeta nabave

Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave. Obrazac ponude nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Poziva.

2.6. Vrsta ugovora o jednostavnoj nabavi

Naručitelj će odabranom ponuditelju izdati narudžbenicu nakon donošenja odluke o odabiru.

2.7. Uvjeti sposobnosti – ponuditelj dostavlja presliku sljedećeg dokaza

-	Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 (trideset) dana od dana slanja ovog Poziva.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

3. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

Nisu dopuštene alternativne ponude.

Ponuda obavezno sadrži ove dijelove:

1. Popunjen i ovjeren Obrazac ponude

2. Uvjeti sposobnosti - točka 2.7. ovog Poziva – potvrda Porezne uprave

3. Troškovnik.

Ponuda se podnosi u digitalnom obliku na način da se sve traženo popuni jasnim tiskanim slovima. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi (precrtati pogrešan tekst) i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda se dostavlja najkasnije do 29.05.2026. godine do 10:00 sati na e-mail ponude@mef.hr.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponude se ne smiju mijenjati. U roku za dostavu ponuda, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, koja se dostavlja na isti način kao i ponuda, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Zbog žurnosti skraćuje se rok za dostavu ponuda sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta.

4. CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

4.1 Cijena

Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i ukupnu cijenu s porezom na dodanu vrijednost za cjelokupni predmet nabave, izraženu u eurima u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, koja sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust. Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude.

Cijena mora biti napisana brojkama i slovima i izražena u eurima. Ponuđena cijena radova ne smije se mijenjati za vrijeme izvršenja narudžbenice.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa. Račun će se ispostaviti nakon ispunjenja svih obveza uz priloženu dokumentaciju da je predmet nabave izvršen u cijelosti.

Odabrani ponuditelj dužan je izdati e-račun.

5. OSTALO

Naručitelj zadržava pravo poništiti predmetni postupak nabave ne navodeći poseban razlog.

U postupcima jednostavne nabave nema pravne zaštite.

Obavijest o odabranoj ponudi dostavlja se svim ponuditeljima.

6. OBRAZAC PONUDE: 278-2026

(ponuditelj može izraditi ponudu na memorandumu)

PONUDA br.: …………............................. 	DATUM: ..................................

PREDMET NABAVE: Prilagodba i opremanje prostora

1. Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3, Hrvatska

2. Opći podaci o ponuditelju:

Naziv: ……….…………………………………………………………....................................................................,

Sjedište: …………………………………………………………………..................................................................,

OIB: …………………………………………………………………........................................................................,

IBAN: …………….………………………………………………………..................................................................,

Telefon: …………………………………………………………………..................................................................,

Adresa elektroničke pošte: ……………………………………………………………………………………………..….….,

Odgovorna osoba: ……………………………………………………………….....................................................,

Osoba za kontakt: …………………………………………………………………………………………………....………….…

3. Cijena i ostali podaci ponude:

3.1. Sukladno zahtjevu Naručitelja nudimo traženo izvršenje predmeta nabave prema Troškovniku, fco lokacije iz točke 2.3. ovog Poziva na dostavu ponuda:

Cijena bez PDV-a iznosi: …………..…………………………….. EUR

PDV za iskazanu cijenu iznosi: ………………………………… EUR

Ukupna cijena s PDV-om je: …………………………………… EUR

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.

Valjanost ponude je 30 (trideset) dana od roka za dostavu ponuda.

7. PROJEKTNI ZADATAK

Naručitelj je u provedbi postupka nabave za kupnju TEM mikroskopa tvrtke JEOL LTD, Tokyo, Japan - model JEM 120i.

Prilagodba i opremanje prostora: U sklopu ulaganja u jačanje istraživačke infrastrukture i povećanja kapaciteta za provedbu naprednih znanstvenih i dijagnostičkih analiza, provodi se nužna tehnička i infrastrukturna prilagodba Centra za smještaj transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM).

Aktivnosti obuhvaćaju minimalne infrastrukturne zahvate potrebne za osiguravanje funkcionalnih i tehničkih uvjeta rada uređaja visoke osjetljivosti, bez dodatnih građevinskih intervencija koje bi prelazile dopušteni opseg.

Prostor predviđen za elektronsku mikroskopiju već je obnovljen nakon potresa uz izvođenje temeljnih građevinskih radova za uspostavu nove prostorije za elektronsku mikroskopiju. Predmetne aktivnosti predstavljaju dodatnu tehničku prilagodbu prostora u skladu sa zahtjevima ugradnje elektromagnetske zaštite i pripreme za instalaciju TEM uređaja. Planirane aktivnosti su sljedeće:

1. Precizna izmjera prostorije i izrada tehničkih proračuna - aktivnost uključuje detaljnu izmjeru prostora i izradu tehničkih proračuna potrebnih za ugradnju elektromagnetske zaštite. Ovi proračuni utvrđuju dimenzije Helmholtz okvira te potrebne duljine instalacijskih kablova. Aktivnost je ključna za osiguravanje tehničke kompatibilnosti prostora s uređajem za racionalno i učinkovito korištenje resursa;

2. Izvedba minimalnih nužnih otvora u prostoru - provodi se ograničen opseg radova koji uključuje izradu nužnih otvora u zidovima, podu i stropu isključivo radi provlačenja kablova i integracije elemenata elektromagnetske zaštite. Ovaj zahvat ne predstavlja građevinske radove u smislu rekonstrukcije, već tehničku intervenciju nužnu za funkcionalnost opreme;

3. Montaža Helmholtz okvira - sastavljanje i ugradnja Helmholtz okvira provodi se prema tehničkim specifikacijama dobavljača. Ovaj okvir omogućuje učinkovitu kompenzaciju magnetskih polja u neposrednoj okolini mikroskopa te je ključan za postizanje potrebnih standarda preciznosti u području naprednih znanstvenoistraživačkih analiza;

4. Instalacija i povezivanje kablova za Helmholtz zavojnice - uključuje instalaciju specijaliziranih kablova i njihovo povezivanje s Helmholtz zavojnicama. Aktivnost se izvodi tako da smanji mogućnost elektromagnetskih interferencija, čime se ispunjavaju zahtjevi visoke tehničke pouzdanosti i kvalitete mjerenja;

5. Povezivanje sustava na kontrolnu jedinicu i senzorski sustav TEM-a - u završnoj fazi sustav elektromagnetske kompenzacije integrira se s kontrolnom jedinicom i senzorskim modulima TEM uređaja. Sustav omogućava učinkovitu kompenzaciju AC magnetskih polja u rasponu 0–3 kHz uz atenuaciju do – 40 dB, što je u skladu s tehničkim specifikacijama potrebnim za rad sofisticirane znanstvene opreme.

8. TROŠKOVNIK

| R. br. | Radovi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptacije prostora odnosno prilagodba i opremanje prostora za instalaciju TEM mikroskopa, sukladno Projektnom zadatku | komplet | 1 |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  |

U ________________, __________________2026.

_________________________________

(Ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)